## ТЕ_преобразователи
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ
Техническая характеристика прибора
1. Область применения
2. Тип электрического термометра
3. Марка электрического термометра |  |  | - термометр сопротивления типа | [5 empty] | другое
|  |  | - термпара типа |  |  |  | исполнение по стандарту
4. Диапазон измеряемой температуры | [6 empty] | от |  | до |  | единица
---
5. Класс точности |  |  | - укажите максимально допустимую погрешность измерения в диапазоне или класс в соответствие с выбранным стандартом | [8 empty] | град.С |  | Т12
Т19
6. Присоединение к процессу | [13 empty] | Т24
Т31
7. Давление измеряемого процесса | [13 empty] | Т32
Т42
8. Параметры присоединение к процессу (укажите параметры: длина,диаметр (в случае сужения защитной гильзы - от и до мм) штока, длина шейка, трубка шейки, фланец, материал штока и т.д.)
9. Измеряемая среда | [7 empty] | другое
9. Измерительный сигнал
10. Вторичные преобразователи температуры | [5 empty] | если ДА, выберите Модель | [8 empty] | 1
11. Искробезопасное исполнение
18. Другие требования к к электрическому термометру
19. Количество приборов |  |  |  |  | штук
20. Желательный срок поставки
21. Для выставления счета указать: |  |  | Юридическое название фирмы:
Юридический адрес:
Код ИНН:
Тел./Факс.:
Контактное лицо:
1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
-
Общепромышленное применение |  |  |  | 10-A |  | Как измерительная вставка |  |  |  | от -30 до 70 град.С |  |  | непосредственный сигнал от электрического термометра
Пластмассовая промышленность |  |  |  | 10-A |  | Для установки в защитную гильзу |  |  |  | от -50 до 150 град.С |  |  | с вторичным преобразователем температуры
Литейные агрегаты |  |  |  | 10-B |  | Для вкручивания в процесс с защитной гильзой |  |  |  | от -50 до 250 град.С |  |  | с местной индикацией
Головки цилиндров и масленные агрегаты |  |  |  | 10-C |  | С фланцевой защитной гильзой |  |  |  | от -100 до 450 град.С |  |  | с местной индикацией и выходным сигналом 4…20 мА
Подшипники |  |  |  | 10-D |  | Как поверхностный щуп |  |  |  | от -50 до 600 град.С
Трубопроводы и резервуары |  |  |  | 10-E |  | Как внешний/внутренний щуп, для измерения температуры окружающего воздуха |  |  |  | от -200 до 200 град.С
Энергетические и силовые установки |  |  |  | 10-E |  | Как кабельный щуп |  |  |  | от 0 до 150 град.С
Станкостроение |  |  |  | 10-F |  | Как погружной щуп (с или без компрессионного фитинга) |  |  |  | > 600 град.С (макс.1600)
Химическая и нефтехимическая промышленность |  |  |  | 10-J |  | Для измерений дымовых газов |  |  |  | другой
Сантехника и отопление |  |  |  | 10-K |  | Как прямая термопара
Судостроение |  |  |  | 10-L |  | Вкручиваемая
Пищевая и фармакологическая промышленность |  |  |  | 20 |  | Для стерильных технологических процессов
Эксплуатационно-технические службы |  |  |  | 21-A |  | Другое
Климатические и холодильные установки |  |  |  | 21-B
Испытательное оборудование |  |  |  | 21-C
Измерения в чистых помещениях |  |  |  | 21-A
Стерильные технологические процессы |  |  |  | 30
Доменные печи, воздухонагреватели |  |  |  | 31
Процессы термической обработки |  |  |  | 40
Обработка отходов |  |  |  | 50
Измерения температуры поверхностей |  |  |  | 51
Лабораторное применение |  |  |  | 55
Измерение температуры окружающей среды |  |  |  | 60
Другое |  |  |  | 81
191
291/292
1 |  |  |  | Не удалось выбрать из предлагаемого списка
-
до 1 бара |  |  |  | 10-A
до 4 бар |  |  |  | 10-B
до 16 бар |  |  |  | 10-C
до 40 бар |  |  |  | 10-D
свыше 40 бар |  |  |  | 10-E
без давления (поверхность, комната, наружный или погружной шток) |  |  |  | 10-E
10-F
10-J
10-K
10-L
40
50
53
59
80-O
80-P
80-Q
80-R
80-S
80-T
80-U
81
1 |  |  |  | 90
191
293
срочно требуется наличие на складе
допустим срок 2-4 недели (со склада в Германии)
допустим срок 6-8 недель (производство)
термометр сопротивление (Модель TR)
термопара (Модель TC)
Pt100
Pt1000
воздух
газ
жидкость
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ