| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на электромагнитный расходомер ADMAG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информация о заказчике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия/должность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  | Факс: |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование позиции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Условия процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электропроводность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация о среде (состав, особенности, коррозионность, абразивность): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие условия |  |  |  |  |  |  |  |  | Mин |  |  |  | Раб. |  |  |  |  |  | Макс |  |  |  |  |  |  | Единицы |  |  |  |  |
| Измеряемый расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |
| Давление измеряемой среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  | мм | Материал трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Протокол выходного сигнала : |  |  |  |  |  |  |  |  | HART |  |  |  |  |  | BRAIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FFieldBus |  |  |  |  |  | На усмотрение поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Соединение с процессом: |  |  |  |  |  |  |  |  | Фланцевое |  |  |  |  |  | Бесфланцевое (сэндвич) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стандарт: |  |  |  |  |  |  |  |  | EN (DIN) |  |  |  |  |  | ASME(ANSI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответные фланцы /материал: |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуются |  |  |  |  |  | Требуются / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Конструкция расходомера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздельная, расстояние между преобразователем и детектором (макс 200 м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |
| Встроенный LCD индикатор: |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропитание расходомера: |  |  |  |  |  |  |  |  | 100-240 V AC |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 V AC/DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение: |  |  |  |  |  |  |  |  | Обычное, IP67 |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрывобезопасное, ЕЕх d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Точность измерения: |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартная (±0,35% от показания) |  |  |  |  |  |  |  |  | Высокая (±0,2% от показания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Если есть опыт применения на данной среде, указать предпочтительный материал для : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутреннего покрытия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | измерительных электродов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Дополнительные требования (если имеются): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |